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	Наименование продукции
	Страна-производитель
	Показатели качества
	Номер и дата письма об отказе

	1
	Одноразовые наконечники для дозаторов с фильтром на 10-100 мкл, серия 20250908, годен до 07.09.2027

	TAIZHOU KANGWEI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, Китай

	стерильность 

	ЕО/07-248/3 от 06.02.2026


	2
	Одноразовые наконечники для дозаторов с фильтром на 10-300 мкл, серия 20250908 годен до 07.09.2027

	TAIZHOU KANGWEI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, Китай

	стерильность 

	ЕО/07-248/3 от 06.02.2026


	3
	Одноразовые наконечники  0,5-10мкл с фильтром,   серия 20250908, годен до 07.09.2027

	TAIZHOU KANGWEI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, Китай

	стерильность 

	ЕО/07-248/3 от 06.02.2026


	4
	Раствор водорода перекиси спрей для наружного применения 3% 50 мл №1, серия 801225, годен до 31.01.2028

	Бифарм ОсОО, Кыргызстан

	"количественное определение", "pH", "подлинность", "объем заполнения"

	ЕО/07-253/3 от 01.04.2026


	5
	Раствор водорода перекиси раствор для местного и наружного применения 3% 40 мл №1, серия 751225, годен до 31.01.2028

	Бифарм ОсОО, Кыргызстан

	"количественное определение" , "pH", "подлинность", "объем заполнения"

	ЕО/07-253/3 от 01.04.2026


	6
	Раствор водорода перекиси раствор для местного и наружного применения 3% 50 мл №1, серия 761225, годен до 31.01.2028

	Бифарм ОсОО, Кыргызстан

	"количественное определение" , "pH", "подлинность", "объем заполнения"

	ЕО/07-253/3 от 01.04.2026


	7
	Набор реагентов Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител ИФА-ВИЧ-1,2-Ат Комплект №1/2, серия 264, годен до 22.07.2027

	ЭКОлаб ЗАО, Россия

	"внешний вид этикеток флаконов", "качество пленок для заклеивания планшета"

	ЕО/07-254/3 от 28.04.2026


	8
	Визипак раствор для инъекций 320 мг йода/мл 100 мл №10, серия 17040337 годен до 01.11.2027

	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед, Индия

	"свободные ароматические амины"                "родственные примеси"

	ЕО/07-255/3 от 29.04.2026


	
9
	Неймет, таблетки 50 мг №10

	Saffron Pharmaceuticals (Pvt.) Limited, Пакистан

	средняя масса

	ЕО/07-256/3 от 29.05.2026


	10
	Тест-полоски для анализаторов мочи DIRUI H11 №100 (к системе телемедицинской для видеоконсультаций)серия 20240617 годен до 16.06.2026

	Dirui Industrial Co., LTD, Китай

	отсутствует сертификат анализа 

	ЕО/07-252/3 от 12.03.2026


	11
	Тест-полоски Глюкоза multiCare-in Glucose Electrodes Strips №50 серия P25A07-5X1, годен до 07.01.2027 

	Biochemical Systems International S.p.A, Италия

	отсутствует сертификат анализа 

	ЕО/07-252/3 от 12.03.2026


	12
	Тест-полоски для MultiCare-in Общий холестерин №25, серия  IN1240229, годен до 29.05.2026

	Biochemical Systems International S.p.A, Италия

	отсутствует сертификат анализа 

	ЕО/07-252/3 от 12.03.2026


	13
	Парикавер раствор для внутривенного введения в ампулах 5 мкг/1 мл, серия 26809001, годен до 01.01.2028

	Osel Ilac San. Ve Tic. A.S., Турция

	уведомление об отказе 
вх. №2940 от 02.06.26г

	ЕО/07-257/3 от 09.06.2026


	14
	Парикавер раствор для внутривенного введения в ампулах 5 мкг/2 мл, серия 26808001, годен до   01.01.2028

	Osel Ilac San. Ve Tic. A.S., Турция

	уведомление об отказе 
вх. №2940 от 02.06.26г

	ЕО/07-257/3 от 09.06.2026


	15
	Тутукон Нео раствор для приема внутрь, серия T-173, годен до 31.08.2027	
	Мигуэль И Гаррига А.О., Испания

	маркировка

	ЕО/07-258/3 от 12.06.2026


	16
	Акри-Гель, гель глазной 2 мг 10 г, серия GL097, годен до 01.10.2027

	Jaens Pharmaceutical Industries (Pvt.) Ltd., Пакистан

	pH

	ЕО/07-259/3 от 25.06.2026
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